2019年南通大学硕士研究生入学考试复习大纲

培养单位:  交通与土木工程学院                   2018年 5月

| 科目名称 | 土木工程建造与管理综合 |  |  | 科目代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试范围及要点 |  |  |  |  |  |  |
| 一、考试目的与要求 《土木工程建造与管理综合》是由《工程估价》及《土木工程施工》组合而成，是本科阶段相关专业的核心专业课程，也是研究生阶段进一步学习土木工程建造与管理方向的前提。本课程一方面考核考生对于建筑工程造价的依据及编制方法的掌握，另一方面考核考生对于常用土木工程施工技术要点的掌握。 二、考试范围 第一部分 工程估价 1.施工定额 熟悉建筑工程定额的分类、了解建筑工程定额的产生与发展。掌握人工消耗定额、掌握材料消耗定额、掌握机械台班消耗定额、熟悉工期定额的应用。 2.预算定额 熟悉预算定额（消耗量定额）的编制，掌握基础单价确定及工程单价的编制，熟悉预算定额的换算。 3.施工图预算 掌握施工图预算的概念、作用、编制依据。熟悉建筑面积计算基本规则。熟悉土方及基础工程、砌筑工程、钢筋工程、混凝土主体结构工程、一般装饰工程项目的计量要点。 4.工程量清单计价 掌握工程量清单的构成，熟悉分部分项工程综合单价的构成及其确定（组价）方法。 5.招标投标报价 熟悉招投标的概念，掌握招投标程序。熟悉招标控制价的编制、熟悉投标报价的编制。 第二部分 土木工程施工及施工组织 1.土方工程 掌握土的分类和性质；场地平整中土方量的计算；基坑开挖施工中降低地下水位方法，边坡稳定及支护结构设计方法的基本原理；土的填筑与压实。熟悉主要土方机械的性能、特点与使用方法。了解土方施工特点。 2.桩基础工程 掌握各种灌注桩的施工方法及主要优缺点。熟悉钢筋混凝土预制桩的预制、起吊、运输、堆放，桩的沉设（锤击沉桩，振动沉桩，静力压桩）。了解地下连续墙施工工艺。 3.砌筑工程 掌握砖砌体施工工艺、质量要求及保证质量的技术措施，构造柱施工方法。熟悉砖砌体的组砌方法，砌筑工程安全技术措施，砌筑工程的冬期施工要求。了解各种砌体材料的物理和力学性能。 4.混凝土结构工程 掌握模板系统的构成，模板工程安装与拆除，模板的设计方法；钢筋连接方法；大体积混凝土施工工艺和施工方法。熟悉钢筋翻样与配料；混凝土制备与运输，混凝土浇筑与养护，混凝土质量检查，混凝土冬期施工。了解钢筋种类、性能及加工工艺。掌握先张法、后张法的施工工艺，预应力混凝土结构施工和使用中的几种预应力损失及其计算方法。熟悉预应力混凝土工程的特点及工作原理。了解预应力钢材与锚（夹）具，预应力张拉设备。 5.结构安装工程 掌握单层混凝土结构工业厂房结构安装的工艺过程（包括吊装方案和施工方法等）；柱、屋架等主要构件的绑扎、吊升、就位、临时固定、校正、最终固定方法。熟悉钢结构吊装的一般方法。了解各种起重机械及索具设备的类型、构造、技术性能。 6.脚手架工程 掌握扣件式钢管脚手架。熟悉升降式脚手架、里脚手架。了解碗扣式钢管脚手架，门式脚手架 7.防水工程 掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面的施工工艺、施工要点及质量标准。熟悉卷材防水屋面的构造及各层的作用。了解地下工程的防水方案，卷材防水层、水泥砂浆防水层的构造、性能和施工方法。 8.装饰装修工程 掌握装饰抹灰面层的常用做法；板块饰面的施工工艺和质量要求；幕墙、吊顶的施工工艺、技术要点及质量要求。熟悉：抹灰质量标准及检验方法；涂料的种类和性能，刷桨的施工要点。了解：抹灰的组成及作用。 9.施工组织概论 掌握施工组织原则；施工准备工作的基本内容和主要方法；施工组织设计的分类和内容。了解建筑产品及其生产的特点。 10.流水施工基本原理 掌握流水施工各种基本参数的概念及计算方法；“等节拍流水”、“成倍节拍流水”、“无节凑流水”三种方法的计算。熟悉流水施工的组织程序；单幢多层建筑流水施工的组织；同类型多幢多层建筑流水施工的组织。了解流水施工组织需要考虑的因素以及流水施工的分类。 11.网络计划技术 掌握双代号和单代号网络的概念、绘制方法；确定关键线路的几种方法。熟悉有关时间参数的计算。了解时标网络计划的计算过程和绘制方法。 12.单位工程施工组织设计 掌握单位工程施工组织的特点；单位工程施工计划的设计方法；施工方案选择的内容及主要方法；几种常见定额的计算方法；单位施工平面图的设计方法和基本过程。熟悉：单位工程施工组织的基本过程；常见工程的施工顺序和流向；确保质量和工期的技术措施和组织措施。了解：工程概况包含的基本内容；单位工程施工进度计划的作用、分类及其编制方法；资源需求量计划包含的内容；施工组织管理措施的基本内容。 13.施工组织总设计 掌握施工组织总设计的概念、作用、编制依据和基本程序；暂设工程及资源的计算方法和计算过程。熟悉施工总进度计划的编制原则和基本步骤。了解施工部署的基本内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 试题结构： 工程估价：50分；土木工程施工及施工组织：100分 简答题(约30%)，计算题(约30%)，论述题(约40%) |  |  |  |  |  |  |
| 参考书目名称 |  | 编者 | 出版单位 |  | 版次 | 年份 |
| 建筑工程造价 |  | 林敏 | 东南大学出版社 |  | 第2版 | 2016 |
| 土木工程施工 |  | 重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学合编 | 中国建筑工业出版社 |  | 第3版 | 2016 |